## 30V Battery
Cell # | Sample # | AFE Voltage (mV) | DMM Voltage (mV) | Error (%)
1 | 0 | 1879 | 1856.2952 | 1.2231
1 | 1 | 1875 | 1850.4421 | 1.3271
1 | 2 | 1876 | 1804.9611 | 3.9358
1 | 3 | 1875 | 1852.0517 | 1.2391
1 | 4 | 1875 | 1852.7508 | 1.2009
1 | 5 | 1876 | 1852.8617 | 1.2488
1 | 6 | 1876 | 1852.8853 | 1.2475
1 | 7 | 1876 | 1852.2231 | 1.2837
1 | 8 | 1877 | 1851.8278 | 1.3593
1 | 9 | 1874 | 1852.2662 | 1.1734
2 | 0 | 1775 | 1766.7606 | 0.46636
2 | 1 | 1772 | 1766.9716 | 0.28458
2 | 2 | 1774 | 1769.4784 | 0.25554
2 | 3 | 1774 | 1767.4421 | 0.37104
2 | 4 | 1774 | 1769.0597 | 0.27926
2 | 5 | 1774 | 1768.6485 | 0.30258
2 | 6 | 1771 | 1768.6472 | 0.13303
2 | 7 | 1774 | 1769.8094 | 0.23678
2 | 8 | 1773 | 1770.0345 | 0.16754
2 | 9 | 1771 | 1769.794 | 0.068143
3 | 0 | 1714 | 1724.0735 | -0.58428
3 | 1 | 1715 | 1723.8878 | -0.51557
3 | 2 | 1712 | 1724.2079 | -0.70803
3 | 3 | 1714 | 1725.3648 | -0.65869
3 | 4 | 1713 | 1725.0745 | -0.69994
3 | 5 | 1711 | 1723.5272 | -0.72683
3 | 6 | 1713 | 1721.0459 | -0.4675
3 | 7 | 1711 | 1723.7131 | -0.73754
3 | 8 | 1713 | 1723.2354 | -0.59397
3 | 9 | 1712 | 1722.3551 | -0.60122
4 | 0 | 1893 | 1896.4042 | -0.17951
4 | 1 | 1892 | 1897.3599 | -0.28249
4 | 2 | 1890 | 1898.6965 | -0.45802
4 | 3 | 1892 | 1898.4704 | -0.34082
4 | 4 | 1891 | 1898.994 | -0.42096
4 | 5 | 1891 | 1899.56 | -0.45063
4 | 6 | 1892 | 1898.9591 | -0.36647
4 | 7 | 1892 | 1900.2142 | -0.43228
4 | 8 | 1891 | 1900.9431 | -0.52306
4 | 9 | 1893 | 1875.4046 | 0.93822
5 | 0 | 1823 | 1829.2331 | -0.34075
5 | 1 | 1823 | 1829.1411 | -0.33574
5 | 2 | 1823 | 1828.9652 | -0.32615
5 | 3 | 1821 | 1828.2004 | -0.39385
5 | 4 | 1824 | 1828.2589 | -0.23295
5 | 5 | 1821 | 1828.4911 | -0.40969
5 | 6 | 1822 | 1815.4074 | 0.36314
5 | 7 | 1823 | 1827.3715 | -0.23922
5 | 8 | 1821 | 1827.6078 | -0.36156
5 | 9 | 1823 | 1827.8836 | -0.26717
6 | 0 | 1783 | 1784.8268 | -0.10235
6 | 1 | 1779 | 1785.349 | -0.35562
6 | 2 | 1781 | 1785.4172 | -0.2474
6 | 3 | 1781 | 1785.3728 | -0.24492
6 | 4 | 1779 | 1784.4944 | -0.30789
6 | 5 | 1781 | 1784.0852 | -0.17293
6 | 6 | 1781 | 1784.1246 | -0.17514
6 | 7 | 1780 | 1783.9628 | -0.22213
6 | 8 | 1782 | 1784.1875 | -0.12261
6 | 9 | 1780 | 1784.1163 | -0.23072
7 | 0 | 1900 | 1895.3041 | 0.24777
7 | 1 | 1898 | 1895.3428 | 0.14019
7 | 2 | 1895 | 1896.109 | -0.058488
7 | 3 | 1896 | 1897.3835 | -0.072918
7 | 4 | 1898 | 1898.0639 | -0.0033661
7 | 5 | 1895 | 1898.7203 | -0.19594
7 | 6 | 1897 | 1898.6917 | -0.089097
7 | 7 | 1897 | 1898.5923 | -0.083868
7 | 8 | 1896 | 1898.7712 | -0.14595
7 | 9 | 1897 | 1900.8186 | -0.20089
8 | 0 | 1914 | 1911.6845 | 0.12112
8 | 1 | 1914 | 1911.8726 | 0.11127
8 | 2 | 1912 | 1912.1727 | -0.00903
8 | 3 | 1914 | 1912.915 | 0.056721
8 | 4 | 1913 | 1913.8028 | -0.041949
8 | 5 | 1913 | 1914.4692 | -0.076742
8 | 6 | 1914 | 1914.8432 | -0.044034
8 | 7 | 1912 | 1913.9785 | -0.10337
8 | 8 | 1914 | 1915.0946 | -0.057154
8 | 9 | 1912 | 1915.9247 | -0.20485
9 | 0 | 1933 | 1931.2876 | 0.088665
9 | 1 | 1932 | 1931.4549 | 0.028225
9 | 2 | 1933 | 1930.645 | 0.12198
9 | 3 | 1932 | 1930.5568 | 0.074753
9 | 4 | 1933 | 1929.8335 | 0.16408
9 | 5 | 1931 | 1929.8216 | 0.061063
9 | 6 | 1933 | 1929.4006 | 0.18656
9 | 7 | 1932 | 1929.3973 | 0.13489
9 | 8 | 1931 | 1929.3827 | 0.083823
9 | 9 | 1933 | 1928.8856 | 0.21331
10 | 0 | 1898 | 1903.7293 | -0.30095
10 | 1 | 1897 | 1903.1151 | -0.32132
10 | 2 | 1896 | 1922.548 | -1.3809
10 | 3 | 1897 | 1901.8681 | -0.25596
10 | 4 | 1897 | 1901.828 | -0.25386
10 | 5 | 1895 | 1901.1958 | -0.32589
10 | 6 | 1897 | 1899.4986 | -0.13154
10 | 7 | 1896 | 1899.1421 | -0.16545
10 | 8 | 1895 | 1898.7515 | -0.19758
10 | 9 | 1897 | 1898.6745 | -0.088195
11 | 0 | 1915 | 1922.6686 | -0.39885
11 | 1 | 1914 | 1922.6741 | -0.45115
11 | 2 | 1914 | 1922.3518 | -0.43446
11 | 3 | 1916 | 1941.8523 | -1.3313
11 | 4 | 1914 | 1920.9063 | -0.35954
11 | 5 | 1916 | 1920.9066 | -0.25543
11 | 6 | 1915 | 1920.5278 | -0.28783
11 | 7 | 1914 | 1918.8126 | -0.25081
11 | 8 | 1916 | 1918.1763 | -0.11346
11 | 9 | 1914 | 1918.2111 | -0.21953
12 | 0 | 1769 | 1762.9704 | 0.34201
12 | 1 | 1762 | 1762.3229 | -0.018324
12 | 2 | 1759 | 1761.6408 | -0.14991
12 | 3 | 1758 | 1761.6639 | -0.20798
12 | 4 | 1765 | 1761.5933 | 0.19339
12 | 5 | 1758 | 1761.2424 | -0.1841
12 | 6 | 1759 | 1760.5904 | -0.090332
12 | 7 | 1760 | 1759.1699 | 0.047186
12 | 8 | 1758 | 1759.2255 | -0.06966
12 | 9 | 1760 | 1759.3596 | 0.036401
13 | 0 | 2021 | 2019.6566 | 0.066514
13 | 1 | 2021 | 2018.4449 | 0.12659
13 | 2 | 2018 | 2018.546 | -0.027049
13 | 3 | 2020 | 2018.8006 | 0.059412
13 | 4 | 2017 | 2018.8982 | -0.094022
13 | 5 | 2019 | 2018.506 | 0.024472
13 | 6 | 2018 | 2017.7859 | 0.010611
13 | 7 | 2019 | 2016.0322 | 0.14721
13 | 8 | 2017 | 2016.3214 | 0.033653
13 | 9 | 2017 | 2013.1847 | 0.18952
14 | 0 | 1909 | 1899.6873 | 0.49022
14 | 1 | 1907 | 1900.5531 | 0.33921
14 | 2 | 1908 | 1904.4682 | 0.18545
14 | 3 | 1908 | 1902.7428 | 0.27629
14 | 4 | 1909 | 1904.0972 | 0.25749
14 | 5 | 1906 | 1904.5708 | 0.075042
14 | 6 | 1907 | 1921.7987 | -0.77004
15 | 0 | 1944 | 1940.3306 | 0.18911
15 | 1 | 1942 | 1940.5918 | 0.072564
15 | 2 | 1943 | 1939.4492 | 0.18308
15 | 3 | 1939 | 1939.8216 | -0.042355
15 | 4 | 1943 | 1941.0131 | 0.10236
15 | 5 | 1941 | 1969.5778 | -1.451
15 | 6 | 1946 | 1942.5721 | 0.17646
15 | 7 | 1942 | 1947.5776 | -0.28639
15 | 8 | 1940 | 1942.5372 | -0.13061
15 | 9 | 1943 | 1941.8101 | 0.061276
16 | 0 | 2043 | 1932.7734 | 5.703
16 | 1 | 2038 | 1932.6702 | 5.45
16 | 2 | 2041 | 1930.3365 | 5.7329
16 | 3 | 2041 | 1936.8167 | 5.3791
16 | 4 | 2038 | 1935.9251 | 5.2727
16 | 5 | 2041 | 1934.702 | 5.4943
16 | 6 | 2039 | 1935.614 | 5.3412

## 35V Battery
Cell # | Sample # | AFE Voltage (mV) | DMM Voltage (mV) | Error (%)
1 | 0 | 2190 | 2176.5453 | 0.61817
1 | 1 | 2188 | 2174.5093 | 0.6204
1 | 2 | 2187 | 2173.3306 | 0.62896
1 | 3 | 2189 | 2173.8706 | 0.69597
1 | 4 | 2186 | 2174.0828 | 0.54815
1 | 5 | 2188 | 2173.818 | 0.6524
1 | 6 | 2187 | 2174.3914 | 0.57987
1 | 7 | 2187 | 2174.5629 | 0.57194
1 | 8 | 2189 | 2137.1698 | 2.4252
1 | 9 | 2187 | 2172.0197 | 0.6897
2 | 0 | 2075 | 2079.0475 | -0.19468
2 | 1 | 2072 | 2079.4613 | -0.35881
2 | 2 | 2072 | 2078.8498 | -0.3295
2 | 3 | 2071 | 2078.5337 | -0.36245
2 | 4 | 2074 | 2078.7877 | -0.23031
2 | 5 | 2071 | 2078.4669 | -0.35925
2 | 6 | 2072 | 2078.3588 | -0.30595
2 | 7 | 2073 | 2078.6176 | -0.27026
2 | 8 | 2071 | 2078.9398 | -0.38192
2 | 9 | 2072 | 2079.1199 | -0.34245
3 | 0 | 2006 | 2016.906 | -0.54073
3 | 1 | 2006 | 2016.8969 | -0.54028
3 | 2 | 2004 | 2016.4467 | -0.61726
3 | 3 | 2002 | 2016.8787 | -0.73771
3 | 4 | 2005 | 2017.3731 | -0.61333
3 | 5 | 2004 | 2016.7492 | -0.63217
4 | 0 | 2213 | 2223.3102 | -0.46373
4 | 1 | 2212 | 2218.3236 | -0.28506
4 | 2 | 2212 | 2219.5222 | -0.33891
4 | 3 | 2210 | 2220.4193 | -0.46925
5 | 0 | 2128 | 2138.6992 | -0.50027
5 | 1 | 2128 | 2139.0409 | -0.51616
5 | 2 | 2129 | 2138.875 | -0.46169
5 | 3 | 2127 | 2138.7115 | -0.5476
5 | 4 | 2126 | 2138.8728 | -0.60185
5 | 5 | 2128 | 2138.5021 | -0.49109
5 | 6 | 2126 | 2138.5049 | -0.58475
5 | 7 | 2127 | 2138.4552 | -0.53567
5 | 8 | 2127 | 2138.4285 | -0.53443
5 | 9 | 2127 | 2138.8797 | -0.55542
6 | 0 | 2077 | 2085.4552 | -0.40544
6 | 1 | 2077 | 2063.6621 | 0.64632
6 | 2 | 2077 | 2085.5673 | -0.41079
6 | 3 | 2076 | 2085.6008 | -0.46034
6 | 4 | 2077 | 2085.4196 | -0.40374
6 | 5 | 2075 | 2085.2155 | -0.4899
6 | 6 | 2078 | 2085.2586 | -0.34809
6 | 7 | 2076 | 2085.2977 | -0.44587
8 | 0 | 2228 | 2237.0803 | -0.4059
8 | 1 | 2225 | 2237.1646 | -0.54375
8 | 2 | 2226 | 2237.0172 | -0.49249
8 | 3 | 2227 | 2236.8919 | -0.44222
8 | 4 | 2225 | 2236.9279 | -0.53323
8 | 5 | 2226 | 2236.91 | -0.48773
8 | 6 | 2227 | 2237.4103 | -0.46528
8 | 7 | 2225 | 2237.4518 | -0.55652
8 | 8 | 2226 | 2237.8469 | -0.52939
8 | 9 | 2225 | 2237.8441 | -0.57395
9 | 0 | 2249 | 2250.9766 | -0.087809
9 | 1 | 2246 | 2251.5275 | -0.2455
9 | 2 | 2247 | 2260.2974 | -0.5883
9 | 3 | 2248 | 2251.3373 | -0.14823
9 | 4 | 2246 | 2251.5302 | -0.24562
9 | 5 | 2247 | 2251.4725 | -0.19865
9 | 6 | 2249 | 2251.1824 | -0.096947
9 | 7 | 2247 | 2251.0229 | -0.17872
9 | 8 | 2248 | 2251.1701 | -0.14082
9 | 9 | 2246 | 2250.7308 | -0.21019
10 | 0 | 2204 | 2216.1665 | -0.54899
10 | 1 | 2204 | 2228.448 | -1.0971
10 | 2 | 2204 | 2215.6574 | -0.52614
10 | 3 | 2203 | 2216.0841 | -0.59042
10 | 4 | 2205 | 2214.8804 | -0.44609
10 | 5 | 2203 | 2214.7639 | -0.53116
10 | 6 | 2205 | 2214.7443 | -0.43997
10 | 7 | 2205 | 2214.7229 | -0.43901
10 | 8 | 2203 | 2214.7756 | -0.53168
10 | 9 | 2205 | 2215.1509 | -0.45825
11 | 0 | 2226 | 2231.1909 | -0.23265
11 | 1 | 2224 | 2231.1829 | -0.32193
11 | 2 | 2223 | 2232.0874 | -0.40713
11 | 3 | 2224 | 2231.2946 | -0.32692
11 | 4 | 2222 | 2231.2241 | -0.41341
11 | 5 | 2224 | 2230.6045 | -0.29608
11 | 6 | 2222 | 2232.42 | -0.46676
11 | 7 | 2223 | 2231.5699 | -0.38403
11 | 8 | 2222 | 2231.5289 | -0.42701
11 | 9 | 2222 | 2231.8936 | -0.44328
12 | 0 | 2042 | 2051.2399 | -0.45046
12 | 1 | 2041 | 2075.6491 | -1.6693
12 | 2 | 2040 | 2051.4403 | -0.55767
12 | 3 | 2039 | 2051.5563 | -0.61204
12 | 4 | 2040 | 2052.3093 | -0.59978
12 | 5 | 2038 | 2052.2786 | -0.69574
12 | 6 | 2040 | 2052.3175 | -0.60018
12 | 7 | 2039 | 2052.3331 | -0.64966
12 | 8 | 2039 | 2052.0547 | -0.63618
12 | 9 | 2040 | 2051.2549 | -0.54868
13 | 0 | 2340 | 2338.7672 | 0.052711
13 | 1 | 2341 | 2338.9239 | 0.088764
13 | 2 | 2339 | 2338.7256 | 0.011734
13 | 3 | 2338 | 2338.6382 | -0.027288
13 | 4 | 2338 | 2338.4841 | -0.020702
13 | 5 | 2338 | 2338.8322 | -0.035581
13 | 6 | 2339 | 2338.1932 | 0.034507
13 | 7 | 2340 | 2339.3619 | 0.027275
13 | 8 | 2337 | 2338.2015 | -0.051385
13 | 9 | 2340 | 2338.1368 | 0.079686
14 | 0 | 2212 | 2216.2448 | -0.19153
14 | 1 | 2210 | 2216.1955 | -0.27955
14 | 2 | 2208 | 2244.8688 | -1.6424
14 | 3 | 2208 | 2216.2786 | -0.37353
14 | 4 | 2211 | 2216.5267 | -0.24934
14 | 5 | 2207 | 2216.5804 | -0.43221
14 | 6 | 2210 | 2216.4703 | -0.29192
14 | 7 | 2210 | 2216.2736 | -0.28307
14 | 8 | 2209 | 2217.2971 | -0.3742
14 | 9 | 2210 | 2217.3635 | -0.33208
15 | 0 | 2249 | 203.8912 | 1003.0393
15 | 1 | 2248 | 2256.0883 | -0.35851
15 | 2 | 2246 | 2255.1347 | -0.40506
15 | 3 | 2247 | 2255.1323 | -0.36061
15 | 4 | 2244 | 2255.035 | -0.48935
15 | 5 | 2248 | 2255.1458 | -0.31687
15 | 6 | 2245 | 2254.615 | -0.42646
15 | 7 | 2247 | 2279.2334 | -1.4142
15 | 8 | 2247 | 2254.8408 | -0.34773
15 | 9 | 2244 | 2253.4999 | -0.42156
16 | 0 | 2362 | 2244.1567 | 5.2511
16 | 1 | 2361 | 2244.2958 | 5.2
16 | 2 | 2358 | 2243.776 | 5.0907
16 | 3 | 2360 | 2244.2096 | 5.1595
16 | 4 | 2360 | 2244.233 | 5.1584
16 | 5 | 2357 | 2243.7591 | 5.0469

## 40V Battery
Cell # | Sample # | AFE Voltage (mV) | DMM Voltage (mV) | Error (%)
1 | 0 | 2503 | 2497.8774 | 0.20508
1 | 1 | 2502 | 2497.1489 | 0.19427
1 | 2 | 2500 | 2496.7517 | 0.1301
1 | 3 | 2501 | 2496.3203 | 0.18746
1 | 4 | 2503 | 2496.6125 | 0.25585
1 | 5 | 2500 | 2496.6138 | 0.13563
1 | 6 | 2502 | 2490.8171 | 0.44896
1 | 7 | 2502 | 2498.2077 | 0.1518
1 | 8 | 2502 | 2497.656 | 0.17392
1 | 9 | 2502 | 2498.077 | 0.15704
2 | 0 | 2376 | 2390.9468 | -0.62514
2 | 1 | 2378 | 2390.9358 | -0.54104
2 | 2 | 2372 | 2389.869 | -0.7477
2 | 3 | 2373 | 2388.7169 | -0.65796
2 | 4 | 2372 | 2388.2535 | -0.68056
2 | 5 | 2372 | 2364.4769 | 0.31817
2 | 6 | 2375 | 2389.7153 | -0.61578
2 | 7 | 2371 | 2389.4753 | -0.7732
2 | 8 | 2374 | 2388.1957 | -0.59441
2 | 9 | 2371 | 2389.7533 | -0.78474
3 | 0 | 2298 | 2314.081 | -0.69492
3 | 1 | 2297 | 2281.4567 | 0.68129
3 | 2 | 2296 | 2314.294 | -0.79048
3 | 3 | 2296 | 2314.4407 | -0.79677
3 | 4 | 2296 | 2312.5216 | -0.71444
3 | 5 | 2295 | 2313.0597 | -0.78077
3 | 6 | 2296 | 2313.2456 | -0.74552
3 | 7 | 2295 | 2312.0927 | -0.73927
3 | 8 | 2297 | 2311.754 | -0.63822
3 | 9 | 2297 | 2312.8495 | -0.68528
4 | 0 | 2532 | 2549.4826 | -0.68573
4 | 1 | 2535 | 2549.4852 | -0.56816
4 | 2 | 2531 | 2549.0277 | -0.70724
4 | 3 | 2532 | 2550.5042 | -0.72551
4 | 4 | 2530 | 2550.7945 | -0.81522
4 | 5 | 2531 | 2551.5374 | -0.8049
4 | 6 | 2533 | 2551.9876 | -0.74403
4 | 7 | 2531 | 2551.7782 | -0.81427
4 | 8 | 2533 | 2551.6163 | -0.72959
4 | 9 | 2532 | 2551.2087 | -0.75293
5 | 0 | 2435 | 2448.1373 | -0.53662
5 | 1 | 2438 | 2449.1508 | -0.45529
5 | 2 | 2433 | 2448.8052 | -0.64543
5 | 3 | 2435 | 2449.1489 | -0.57771
5 | 4 | 2434 | 2449.2374 | -0.62213
5 | 5 | 2432 | 2448.2367 | -0.6632
5 | 6 | 2435 | 2448.2033 | -0.53931
5 | 7 | 2433 | 2447.915 | -0.6093
5 | 8 | 2435 | 2447.8065 | -0.52318
5 | 9 | 2433 | 2448.0088 | -0.6131
6 | 0 | 2374 | 2381.3536 | -0.3088
6 | 1 | 2374 | 2381.1315 | -0.2995
6 | 2 | 2373 | 2381.3061 | -0.3488
6 | 3 | 2372 | 2381.548 | -0.40091
6 | 4 | 2374 | 2381.5094 | -0.31532
6 | 5 | 2372 | 2381.1558 | -0.38451
6 | 6 | 2374 | 2381.3122 | -0.30707
6 | 7 | 2372 | 2381.4341 | -0.39615
6 | 8 | 2372 | 2378.9551 | -0.29236
6 | 9 | 2374 | 2381.6416 | -0.32085
7 | 0 | 2525 | 2537.1274 | -0.478
7 | 1 | 2525 | 2537.7466 | -0.50228
7 | 2 | 2525 | 2536.6849 | -0.46063
7 | 3 | 2524 | 2536.5527 | -0.49487
7 | 4 | 2526 | 2536.5272 | -0.41502
7 | 5 | 2524 | 2536.5257 | -0.49381
7 | 6 | 2523 | 2536.5817 | -0.53543
7 | 7 | 2525 | 2536.615 | -0.45789
7 | 8 | 2523 | 2536.5801 | -0.53537
7 | 9 | 2526 | 2536.5459 | -0.41576
8 | 0 | 2545 | 2548.6659 | -0.14383
8 | 1 | 2544 | 2549.1134 | -0.20059
8 | 2 | 2540 | 2550.2397 | -0.40152
8 | 3 | 2541 | 2550.458 | -0.37083
8 | 4 | 2540 | 2550.1988 | -0.39992
8 | 5 | 2542 | 2550.4417 | -0.33099
8 | 6 | 2540 | 2551.3974 | -0.44671
8 | 7 | 2542 | 2552.0683 | -0.39451
8 | 8 | 2540 | 2535.9024 | 0.16158
8 | 9 | 2542 | 2552.8192 | -0.42381
9 | 0 | 2566 | 2570.4487 | -0.17307
9 | 1 | 2568 | 2570.8656 | -0.11146
9 | 2 | 2565 | 2570.8482 | -0.22748
9 | 3 | 2563 | 2578.0769 | -0.58481
9 | 4 | 2564 | 2570.6382 | -0.25823
9 | 5 | 2563 | 2570.8099 | -0.30379
9 | 6 | 2563 | 2571.8243 | -0.34311
9 | 7 | 2565 | 2570.6333 | -0.21914
9 | 8 | 2563 | 2570.6137 | -0.29618
9 | 9 | 2565 | 2572.2945 | -0.28358
10 | 0 | 2516 | 2520.2633 | -0.16916
10 | 1 | 2515 | 2519.7657 | -0.18913
10 | 2 | 2512 | 2520.4387 | -0.33481
10 | 3 | 2512 | 2520.8497 | -0.35106
10 | 4 | 2511 | 2520.1982 | -0.36498
10 | 5 | 2512 | 2520.5664 | -0.33986
10 | 6 | 2511 | 2520.7222 | -0.38569
10 | 7 | 2512 | 2520.7929 | -0.34882
10 | 8 | 2511 | 2519.9582 | -0.35549
10 | 9 | 2513 | 2519.9208 | -0.27464
11 | 0 | 2537 | 2545.2197 | -0.32295
11 | 1 | 2533 | 2545.2331 | -0.48063
11 | 2 | 2532 | 2545.2923 | -0.52223
11 | 3 | 2534 | 2545.3178 | -0.44465
11 | 4 | 2534 | 2545.5202 | -0.45257
11 | 5 | 2532 | 2545.3387 | -0.52404
11 | 6 | 2534 | 2545.6678 | -0.45834
11 | 7 | 2532 | 2545.3654 | -0.52509
11 | 8 | 2533 | 2545.3232 | -0.48415
11 | 9 | 2534 | 2541.2788 | -0.28642
12 | 0 | 2323 | 2331.5151 | -0.36522
12 | 1 | 2323 | 2331.5274 | -0.36574
12 | 2 | 2322 | 2352.1151 | -1.2803
12 | 3 | 2321 | 2331.6778 | -0.45794
12 | 4 | 2324 | 2331.7695 | -0.3332
12 | 5 | 2321 | 2331.5493 | -0.45246
12 | 6 | 2321 | 2331.7413 | -0.46066
12 | 7 | 2323 | 2331.8918 | -0.38131
12 | 8 | 2321 | 2332.2657 | -0.48304
12 | 9 | 2323 | 2331.7715 | -0.37617
13 | 0 | 2665 | 2668.9854 | -0.14932
13 | 1 | 2664 | 2669.0693 | -0.18993
13 | 2 | 2663 | 2668.7216 | -0.2144
13 | 3 | 2659 | 2668.3235 | -0.34941
13 | 4 | 2662 | 2668.2931 | -0.23585
13 | 5 | 2660 | 2668.5001 | -0.31854
13 | 6 | 2660 | 2668.9718 | -0.33615
13 | 7 | 2662 | 2669.1606 | -0.26827
13 | 8 | 2660 | 2671.9978 | -0.44902
13 | 9 | 2663 | 2671.4797 | -0.31742
14 | 0 | 2516 | 2548.9668 | -1.2933
14 | 1 | 2522 | 2513.0604 | 0.35573
14 | 2 | 2510 | 2513.9205 | -0.15595
14 | 3 | 2512 | 2514.6502 | -0.10539
14 | 4 | 2514 | 2515.0811 | -0.042985
14 | 5 | 2512 | 2515.7139 | -0.14763
14 | 6 | 2514 | 2514.9008 | -0.035819
14 | 7 | 2510 | 2513.7485 | -0.14912
14 | 8 | 2514 | 2513.641 | 0.014281
14 | 9 | 2510 | 2514.0219 | -0.15998
15 | 0 | 2553 | 2591.6309 | -1.4906
15 | 1 | 2550 | 2550.7507 | -0.029429
15 | 2 | 2553 | 2551.662 | 0.052435
16 | 0 | 2682 | 2543.8479 | 5.4308
16 | 1 | 2723 | 2543.5016 | 7.0571
16 | 2 | 2683 | 2543.861 | 5.4696
16 | 3 | 2680 | 2544.3837 | 5.33
16 | 4 | 2679 | 2545.0188 | 5.2645
16 | 5 | 2681 | 2544.7376 | 5.3547
16 | 6 | 2678 | 2544.0847 | 5.2638
16 | 7 | 2680 | 2545.8241 | 5.2704
16 | 8 | 2717 | 2546.4114 | 6.6992
16 | 9 | 2679 | 2545.5554 | 5.2423

## 45V Battery
Cell # | Sample # | AFE Voltage (mV) | DMM Voltage (mV) | Error (%)
1 | 0 | 2818 | 2814.5055 | 0.12416
1 | 1 | 2814 | 2779.6955 | 1.2341
1 | 2 | 2813 | 2815.4137 | -0.085732
1 | 3 | 2816 | 2815.5848 | 0.014748
1 | 4 | 2813 | 2815.1699 | -0.077078
1 | 5 | 2815 | 2815.2377 | -0.0084444
1 | 6 | 2816 | 2815.1308 | 0.030877
1 | 7 | 2815 | 2813.3069 | 0.060183
1 | 8 | 2814 | 2814.3146 | -0.011179
1 | 9 | 2815 | 2813.269 | 0.061529
2 | 0 | 2678 | 2697.2496 | -0.71367
2 | 1 | 2675 | 2697.1869 | -0.82259
2 | 2 | 2674 | 2696.9116 | -0.84955
2 | 3 | 2676 | 2697.4773 | -0.7962
3 | 0 | 2592 | 2609.0328 | -0.65284
3 | 1 | 2592 | 2592.4862 | -0.018755
3 | 2 | 2588 | 2610.202 | -0.85059
3 | 3 | 2587 | 2609.4775 | -0.86138
3 | 4 | 2588 | 2609.5287 | -0.825
3 | 5 | 2590 | 2610.9342 | -0.80179
3 | 6 | 2589 | 2611.7356 | -0.87052
3 | 7 | 2588 | 2611.4733 | -0.89885
3 | 8 | 2587 | 2611.2981 | -0.9305
3 | 9 | 2589 | 2611.2941 | -0.85376
4 | 0 | 2855 | 2872.0703 | -0.59435
4 | 1 | 2853 | 2872.4037 | -0.67552
4 | 2 | 2852 | 2871.7122 | -0.68643
4 | 3 | 2851 | 2872.2898 | -0.74121
4 | 4 | 2850 | 2872.5336 | -0.78445
4 | 5 | 2851 | 2861.0729 | -0.35207
4 | 6 | 2853 | 2872.0265 | -0.66248
4 | 7 | 2851 | 2872.9438 | -0.76381
4 | 8 | 2851 | 2873.2683 | -0.77502
4 | 9 | 2852 | 2872.8361 | -0.72528
5 | 0 | 2745 | 2755.8157 | -0.39247
5 | 1 | 2745 | 2755.9409 | -0.39699
5 | 2 | 2740 | 2728.6888 | 0.41453
5 | 3 | 2741 | 2756.9301 | -0.57782
5 | 4 | 2742 | 2757.4246 | -0.55938
5 | 5 | 2742 | 2757.7634 | -0.5716
5 | 6 | 2740 | 2756.2267 | -0.58873
5 | 7 | 2740 | 2756.698 | -0.60573
5 | 8 | 2742 | 2756.829 | -0.5379
5 | 9 | 2740 | 2757.5626 | -0.63689
6 | 0 | 2672 | 2684.1692 | -0.45337
6 | 1 | 2671 | 2684.1114 | -0.48848
6 | 2 | 2669 | 2684.4442 | -0.57532
6 | 3 | 2671 | 2684.8444 | -0.51565
6 | 4 | 2672 | 2685.212 | -0.49203
6 | 5 | 2670 | 2686.1145 | -0.59992
6 | 6 | 2669 | 2686.5106 | -0.6518
6 | 7 | 2671 | 2686.5672 | -0.57945
6 | 8 | 2672 | 2686.6568 | -0.54554
6 | 9 | 2671 | 2664.311 | 0.25106
7 | 0 | 2841 | 2837.0029 | 0.14089
7 | 1 | 2840 | 2858.3762 | -0.64289
7 | 2 | 2840 | 2858.5546 | -0.64909
7 | 3 | 2841 | 2858.4072 | -0.60898
7 | 4 | 2837 | 2858.5025 | -0.75223
7 | 5 | 2839 | 2858.4621 | -0.68086
7 | 6 | 2840 | 2858.517 | -0.64778
7 | 7 | 2840 | 2859.1434 | -0.66955
7 | 8 | 2838 | 2859.4113 | -0.7488
7 | 9 | 2843 | 2859.0961 | -0.56298
8 | 0 | 2860 | 2869.8475 | -0.34314
8 | 1 | 2858 | 2869.1431 | -0.38838
8 | 2 | 2856 | 2869.5569 | -0.47244
8 | 3 | 2856 | 2869.4767 | -0.46966
8 | 4 | 2857 | 2868.9018 | -0.41485
8 | 5 | 2858 | 2868.562 | -0.3682
8 | 6 | 2856 | 2868.9229 | -0.45044
8 | 7 | 2856 | 2869.1845 | -0.45952
8 | 8 | 2858 | 2869.2603 | -0.39245
8 | 9 | 2865 | 2875.1523 | -0.3531
9 | 0 | 2883 | 2891.7985 | -0.30426
9 | 1 | 2881 | 2891.7186 | -0.37067
9 | 2 | 2882 | 2891.5682 | -0.3309
9 | 3 | 2880 | 2891.6994 | -0.40459
9 | 4 | 2880 | 2891.6958 | -0.40446
9 | 5 | 2882 | 2891.6359 | -0.33323
9 | 6 | 2882 | 2889.9523 | -0.27517
9 | 7 | 2880 | 2891.8358 | -0.40928
9 | 8 | 2881 | 2891.7501 | -0.37175
10 | 0 | 2826 | 2834.8544 | -0.31234
10 | 1 | 2824 | 2834.7685 | -0.37987
10 | 2 | 2823 | 2834.7084 | -0.41304
10 | 3 | 2824 | 2834.3619 | -0.36558
10 | 4 | 2821 | 2834.4064 | -0.47299
10 | 5 | 2823 | 2834.6613 | -0.41138
10 | 6 | 2828 | 2852.2457 | -0.85006
10 | 7 | 2823 | 2834.6688 | -0.41165
10 | 8 | 2822 | 2833.936 | -0.42118
10 | 9 | 2823 | 2833.762 | -0.37978
11 | 0 | 2848 | 2859.6617 | -0.4078
11 | 1 | 2843 | 2859.8369 | -0.58874
11 | 2 | 2843 | 2859.9349 | -0.59214
11 | 3 | 2845 | 2860.018 | -0.5251
11 | 4 | 2844 | 2861.0783 | -0.59692
11 | 5 | 2850 | 2858.6469 | -0.30248
11 | 6 | 2845 | 2857.4929 | -0.4372
11 | 7 | 2845 | 2857.6835 | -0.44384
11 | 8 | 2844 | 2858.1991 | -0.49679
11 | 9 | 2844 | 2857.4432 | -0.47046
12 | 0 | 2609 | 2622.8277 | -0.52721
12 | 1 | 2607 | 2622.8158 | -0.60301
12 | 2 | 2606 | 2622.5954 | -0.63278
12 | 3 | 2607 | 2622.8243 | -0.60333
12 | 4 | 2604 | 2622.6527 | -0.71121
12 | 5 | 2605 | 2622.63 | -0.67223
12 | 6 | 2606 | 2622.6436 | -0.63461
12 | 7 | 2606 | 2622.6153 | -0.63354
12 | 8 | 2604 | 2622.657 | -0.71138
12 | 9 | 2605 | 2622.6408 | -0.67263
13 | 0 | 2987 | 2994.0602 | -0.23581
13 | 1 | 2986 | 2994.3163 | -0.27774
13 | 2 | 2983 | 2994.3241 | -0.37819
13 | 3 | 2984 | 2993.8571 | -0.32925
13 | 4 | 2981 | 2993.113 | -0.4047
13 | 5 | 2982 | 2992.9232 | -0.36497
13 | 6 | 2984 | 2992.5823 | -0.28679
13 | 7 | 2983 | 2992.8081 | -0.32772
13 | 8 | 2981 | 2994.0717 | -0.43659
13 | 9 | 2984 | 2994.1142 | -0.3378
14 | 0 | 2819 | 2854.6126 | -1.2475
14 | 1 | 2814 | 2830.664 | -0.5887
14 | 2 | 2816 | 2829.8981 | -0.49112
14 | 3 | 2816 | 2828.4459 | -0.44003
14 | 4 | 2814 | 2829.2303 | -0.53832
14 | 5 | 2815 | 2828.6679 | -0.48319
14 | 6 | 2816 | 2828.7744 | -0.45159
14 | 7 | 2815 | 2827.2355 | -0.43277
14 | 8 | 2813 | 2827.2582 | -0.50431
14 | 9 | 2816 | 2827.157 | -0.39464
15 | 0 | 2860 | 2873.3933 | -0.46611
15 | 1 | 2857 | 2876.3482 | -0.67266
15 | 2 | 2858 | 2874.3935 | -0.57033
15 | 3 | 2860 | 2872.6461 | -0.44022
15 | 4 | 2857 | 2895.6074 | -1.3333
15 | 5 | 2856 | 2872.5935 | -0.57765
15 | 6 | 2859 | 2869.9463 | -0.38141
15 | 7 | 2857 | 2866.9481 | -0.34699
15 | 8 | 2856 | 2866.0003 | -0.34893
15 | 9 | 2865 | 2865.7186 | -0.025075
16 | 0 | 3006 | 2845.1087 | 5.655
16 | 1 | 3004 | 2845.868 | 5.5565
16 | 2 | 3001 | 2846.3643 | 5.4327
16 | 3 | 3002 | 2845.1264 | 5.5138
16 | 4 | 3004 | 2846.8851 | 5.5188
16 | 5 | 3004 | 2846.168 | 5.5454
16 | 6 | 3002 | 2847.4659 | 5.4271
16 | 7 | 3005 | 2847.3015 | 5.5385
16 | 8 | 3004 | 2848.5292 | 5.4579
16 | 9 | 3002 | 2844.581 | 5.534